Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 317 "Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 8 августа, 30 декабря 2013 г., 30 марта 2015 г., 19 июня 2017 г.

В целях обеспечения рационального и эффективного использования газа в Российской Федерации и в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации.
2. Министерству энергетики Российской Федерации разработать и утвердить нормативные акты, необходимые для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных настоящим постановлением.

Председатель Правительства РФ	М. Касьянов	

Москва
17 мая 2002 г.
N 317

Правила
пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 317)
С изменениями и дополнениями от:
 8 августа, 30 декабря 2013 г., 30 марта 2015 г., 19 июня 2017 г.
ГАРАНТ:
 См. Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410
 Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации см. приказ Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448
 Об утверждении документов, необходимых для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, см. распоряжение Госэнергонадзора РФ от 12 февраля 2003 г. N 8-р
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727 пункт 1 изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящие Правила устанавливают порядок пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению.
2. Используемые в настоящих Правилах термины означают следующее:
а) "газотранспортная система" - система газопроводов, соединяющая производителя и потребителя газа, включающая в себя магистральные газопроводы, отводы газопроводов, газораспределительные системы, находящиеся у газотранспортной, газораспределительной организации или у иных организаций в собственности или на иных законных основаниях;
б) "газораспределительная организация" - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной системы и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Газораспределительной организацией может быть организация - собственник газораспределительной системы, которая получила газораспределительную систему в процессе приватизации либо создала или приобрела ее на других предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях, или организация, заключившая с собственником газораспределительной системы договор на ее эксплуатацию;
в) "газоиспользующее оборудование" - котлы, производственные печи, технологические линии, утилизаторы и другие установки, использующие газ в качестве топлива в целях выработки тепловой энергии для централизованного отопления, горячего водоснабжения, в технологических процессах различных производств, а также другие приборы, аппараты, агрегаты, технологическое оборудование и установки, использующие газ в качестве сырья;
г) "теплоутилизирующее оборудование" - устройства и оборудование (теплофикационные экономайзеры, воздухонагреватели, котлы-утилизаторы, рекуператоры, регенераторы и др.), предназначенные для получения различных видов энергоносителей (водяного пара, горячей воды, электроэнергии) путем использования тепла продуктов сгорания газа или тепла продукции, произведенной с использованием энергии, получаемой в результате сжигания газа;
д) "котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции;
е) "пусконаладочные работы" - комплекс работ, включающий подготовку к пуску и пуск газоиспользующего оборудования с коммуникациями и арматурой, доведение нагрузки газоиспользующего оборудования до согласованного с организацией - владельцем оборудования уровня, а также наладку топочного режима газоиспользующего оборудования без оптимизации коэффициента полезного действия;
ж) "режимно-наладочные работы" - комплекс работ, включающий наладку газоиспользующего оборудования в целях достижения проектного (паспортного) коэффициента полезного действия в диапазоне рабочих нагрузок, наладку средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива, теплоутилизирующих установок и вспомогательного оборудования, в том числе оборудования водоподготовки для котельных;
з) "технологическая норма расхода газа" - технически обоснованная норма расхода газа, учитывающая его расход на осуществление основных и вспомогательных технологических процессов производства данного вида продукции, расход на поддержание технологических агрегатов в горячем резерве, на их разогрев и пуск после текущих ремонтов и холодных простоев, а также технически неизбежные потери энергии при работе оборудования, технологических агрегатов и установок;
и) "теплотехнические характеристики газа" - характеристики газа, определяющие его теплотехнические свойства в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
к) утратил силу;
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта "к" пункта 2 
л) "резервное (аварийное) топливо" - топливо, предназначенное для использования при ограничении или прекращении подачи газа;
м) "резервное топливное хозяйство" - комплекс оборудования и устройств, предназначенных для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива.
3. Настоящие Правила действуют на всей территории Российской Федерации и обязательны для юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, которые являются потребителями газа или осуществляют следующую деятельность (далее именуются - организации):
а) добыча, производство, переработка, транспортировка, хранение, распределение и поставка газа (за исключением организаций, осуществляющих управление жилым фондом, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья);
б) проектирование систем газоснабжения предприятий, котельных и оборудования, использующих газ в качестве топлива или сырья;
в) конструирование, изготовление, сертификация, наладка и эксплуатация газоиспользующего и теплоутилизирующего оборудования, средств контроля и автоматического регулирования процессов сжигания и учета расхода газа и учета продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии.
4. Настоящие Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб.м в час, а также на потребителей, использующих газ для:
бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);
автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.
5. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов определяются Министерством энергетики Российской Федерации.
12. Проекты газоснабжения газоиспользующего оборудования (далее именуются - проекты газоснабжения) разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами и настоящими Правилами.
13. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
14. Проекты газоснабжения должны предусматривать:
а) использование сертифицированного энергоэффективного газоиспользующего оборудования, разрешенного к применению в порядке, установленном федеральным органом, специально уполномоченным в области промышленной безопасности;
б) экономически обоснованное и технически возможное использование вторичных энергоресурсов;
в) применение систем автоматического регулирования и контроля тепловых процессов;
г) обеспечение учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии;
д) применение теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов согласно действующим нормам проектирования;
е) обеспечение контроля температуры и состава продуктов сгорания газа;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2015 г. N 294 подпункт "ж" изложен в новой редакции
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
 Требования подпункта "ж" не распространяются на тепловые электростанции и источники тепловой энергии, включенные в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. N 1334-р, для которых не был определен в установленном порядке топливный режим, а также на тепловые электростанции и источники тепловой энергии, для которых использование твердого и (или) жидкого топлива в качестве резервного не предусмотрено выданным в установленном порядке топливным режимом
ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии или обеспечение подачи газа на них не менее чем от 2 магистральных газопроводов;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2015 г. N 294 подпункт "з" изложен в новой редакции
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
 Требования подпункта "з" не распространяются на тепловые электростанции и источники тепловой энергии, включенные в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. N 1334-р, для которых не был определен в установленном порядке топливный режим, а также на тепловые электростанции и источники тепловой энергии, для которых использование твердого и (или) жидкого топлива в качестве резервного не предусмотрено выданным в установленном порядке топливным режимом
з) применение газоиспользующего оборудования, приспособленного к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе (для тепловых электростанций и источников тепловой энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства).
15. Утратил силу с 1 марта 2014 г.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 15
16. Утратил силу с 1 марта 2014 г.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 16
17. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
18. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
19. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
20. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
21. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
22. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
23. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
24. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
25. По окончании строительно-монтажных работ на построенном, реконструированном или модернизируемом газоиспользующем оборудовании и оборудовании, переводимом на газ с других видов топлива, проводятся обязательные пусконаладочные и режимно-наладочные работы.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727 в пункт 26 внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
26. Пуск газа на построенное, реконструированное или модернизированное газоиспользующее оборудование и оборудование, переводимое на газ с других видов топлива, для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) и приемки оборудования в эксплуатацию производится на основании акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2015 г. N 294 пункт 27 изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
 Требования пункта 27 не распространяются на тепловые электростанции и источники тепловой энергии, включенные в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. N 1334-р, для которых не был определен в установленном порядке топливный режим, а также на тепловые электростанции и источники тепловой энергии, для которых использование твердого и (или) жидкого топлива в качестве резервного не предусмотрено выданным в установленном порядке топливным режимом
27.  Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательными условиями получения разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются готовность газоиспользующего оборудования к работе на газе, а для тепловых электростанций и источников тепловой энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства, наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на резервном (аварийном) топливе.
28. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
29. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
30. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
31. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
32. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
33. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
34. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
35. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
36. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
37. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
38. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
39. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
40. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
41. Порядок обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах устанавливается Министерством энергетики Российской Федерации.
42. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
43. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
44. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
45. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
46. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
47. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
48. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727 пункт 49 изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
49. Организации, эксплуатирующие газоиспользующее оборудование на тепловых электростанциях и источниках тепловой энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства, обязаны обеспечивать готовность резервных топливных хозяйств и оборудования к работе на резервном топливе, а также создавать запасы топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
50. Обязанности по обеспечению соблюдения настоящих Правил возлагаются на руководителей организаций. Руководители и должностные лица организаций несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
51. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
52. Утратил силу с 30 июня 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции